Qualquer prejuízo decorrente de informações errôneas descritas nesta requisição será de responsabilidade do requerente

Análise Elementar - CHN

* Preenchimento obrigatório

Informações sobre as amostras (responder sim ou não) *:

Propriedades físico-químicas:                   corrosiva           explosiva            tóxica              higroscópica

Uso de equipamento de proteção individual:                   luvas             óculos          máscara de proteção

Número de amostras*:

Composição das amostras*:

Tipo de amostra* :          sólida             líquida          líquida viscosa

Resultados esperados:          % C           % H          %N

Observações:

Observações:

- Quantidade mínima de amostra: 10 mg;

- Para resultados reprodutíveis a amostra deve ser enviada preferencialmente em pó;

- O equipamento não determina as concentrações de enxofre e oxigênio presentes nas amostras;

- A temperatura de degradação da amostra deve ser inferior a 1000 °C;

- Amostras líquidas ou líquidas viscosas podem apresentar resultados não reprodutíveis.