Análise Termogravimétrica – TGA

Tipo de amostra - composição:

Número de amostras:

Quantidade mínima de amostra: 20 mg

As amostras contêm compostos halogenados em suas composições ?       (   ) Sim              (   )Não

A liberação de compostos halogenados pode causar danos nos equipamentos, desta forma a análise de amostras com estes elementos está sujeita a autorização do responsável pelo equipamento.

Método de análise:

1 - Temperatura inicial:    °C

2 – Taxa de aquecimento:    °C/min

3 - Temperatura final:    °C

Atmosfera: (   )Inerte - Argônio ou  (   ) Oxidante – Ar sintético.

Faixa de temperatura de trabalho dos equipamentos:

temperatura ambiente a 1000°C