Tamanho de partículas (Espalhamento estático de luz ou Espalhamento dinâmico de luz)

Tipo de amostra:

Número de amostras:

Tamanho médio de partícula esperado:

Dispersante a ser utilizado:

Obs.: A amostra não pode ser solúvel no solvente indicado, também não pode promover a aglomeração das partículas.

Preparo de amostra:

O método de medição deverá ser por intensidade ou número?

Caso a medição seja por número, qual o índice de refração que deverá ser usado?

Observações:

- Espalhamento estático de luz: faixa de trabalho de 50 nm a 1.000 µm.

- Espalhamento dinâmico de luz: faixa de trabalho de 3 nm a 10 µm.

- Quantidade mínima de amostra: 500 mg(sólidos) 10 mL (líquidos)